## 소화기 점검표
소화기 점검표
건물명 |  |  | 점검연월 |  |  | 점검자 |  |  | 관리책임자 |  |  | 내용연수(년) | 10
점검항목 (양호 / 불량)
번호 | 설치위치 | 소화기 종류 | 용량(kg) | 제조년월 | 교체기한 | 압력게이지 | 안전핀·봉인 | 호스·노즐 | 용기외관 (부식·변형) | 표지·설치높이 | 종합판정 | 조치사항 | 점검일 | 점검자 서명
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
점검 결과 요약 |  |  |  |  | 점검 기준
총 소화기 수 |  |  | 0 |  | • 압력게이지: 바늘이 녹색 범위(정상) 안에 있는지 확인
양호 |  |  | 0 |  | • 안전핀·봉인: 안전핀이 꽂혀 있고 봉인이 훼손되지 않았는지 확인
불량 |  |  | 0 |  | • 호스·노즐: 갈라짐, 막힘, 이탈 여부 확인
교체필요 |  |  | 0 |  | • 용기외관: 부식, 변형, 손상 여부 확인
• 표지·설치높이: '소화기' 표지 부착, 바닥에서 1.5m 이하 설치, 보행거리 기준 충족
• 교체기한: 분말소화기 내용연수 10년 (N2 셀에서 변경 가능)
Formulas:
교체기한 = IF([제조년월]="","",EDATE([제조년월],N2*12))
종합판정 = IF(COUNTA([점검자]:[표지·설치높이])=0,"",IF(COUNTIF([점검자]:[표지·설치높이],"불량")>0,"불량",IF(AND([교체기한]<>"",[교체기한]<TODAY()),"교체필요",IF(COUNTA([점검자]:[표지·설치높이])=5,"양호","점검중"))))