## 학교 시설 점검표
학교 시설 안전 점검표
학교명 |  |  |  | 결 재 | 담당 | 행정실장 | 교장
점검일자
점검구분
점검자
No | 점검구역 | 점검항목 | 점검기준 | 판정 | 지적사항 / 조치내용 | 조치자 | 조치완료일
1 | 교실 | 책걸상 파손·흔들림 | 파손·날카로운 모서리 없음
2 |  | 창문 개폐·추락방지 장치 | 잠금장치·안전바·방충망 정상
3 |  | 출입문 손끼임 방지 | 방지장치 부착, 개폐 원활
4 |  | TV·전자칠판·게시물 고정 | 흔들림·낙하 위험 없음
5 | 복도·계단 | 계단 미끄럼방지(논슬립) | 들뜸·파손 없음
6 |  | 난간 고정 상태 | 흔들림·파손 없음
7 |  | 통로 적치물 | 물건 적치 없음, 통행 원활
8 |  | 조명 점등 | 소등·깜빡임 없음
9 | 화장실 | 바닥 미끄럼·배수 | 물고임·미끄럼 없음
10 |  | 세면대·변기·배관 | 파손·누수·막힘 없음
11 |  | 환기설비·비상벨 | 정상 작동
12 | 전기 | 분전반 잠금·누전차단기 | 문 잠금, 시험버튼 작동 정상
13 |  | 콘센트·멀티탭 사용 | 문어발식 사용·과열 흔적 없음
14 |  | 전선 노출·피복 손상 | 노출·손상 없음
15 | 소방 | 소화기 비치·압력 | 지정 위치 비치, 게이지 녹색
16 |  | 유도등·비상조명 | 상시 점등
17 |  | 비상구·피난통로 | 잠금·적치물 없음
18 |  | 화재감지기·수신기 | 탈락·이상 경보 없음
19 | 급식실 | 가스 누설경보기·밸브 | 경보기 작동, 사용 후 밸브 잠금
20 |  | 조리기구·배기후드 | 파손·기름때 과다 없음
21 |  | 바닥·배수로 덮개 | 물기·기름기 없음, 덮개 고정
22 | 특별실 | 시약장 잠금·MSDS 비치 | 잠금 유지, MSDS 게시
23 |  | 세안기·비상샤워 | 정상 급수
24 | 운동장·체육시설 | 놀이·체육시설 볼트·파손 | 볼트 풀림·부식·파손 없음
25 |  | 골대·농구대 전도 방지 | 고정장치 체결 상태 양호
26 |  | 바닥 위험물 | 유리·돌 등 위험물 없음
27 | 외곽·기타 | 담장·축대·옹벽 | 균열·기울어짐 없음
28 |  | CCTV·출입 통제 | 정상 작동·녹화
판정 요약 |  | 양호 | 0 | 주의 | 0 | 불량 | 0
|  | 해당없음 | 0 | 미점검 | 28 | 점검률 | 0%
※ 판정: 양호 = 이상 없음 / 주의 = 경과 관찰·보수 계획 필요 / 불량 = 즉시 사용 통제 후 행정실 보고 / 해당없음 = 해당 시설 없음
■ 종합 의견 및 특이사항